Материальный баланс

Сложности:

- Большой объем разнородных данных;

- Задержки при сборе и агрегации данных – потеря актуальности информации;

- Недостаток времени на качественный анализ для принятия обоснованных управленческих решений.

Задачи:

- Выявление сопутствующих проблем:

  - Неполадки в работе оборудования и КИП;

  - Перезатарка резервуарного парка.

- Возможность выполнения план-фактного анализа;

- Обеспечение оперативности получения достоверной информации;

- Консолидация данных;

- Сбор данных:

  - Данные приборов измерений

  - Показания приборов учета;

  - Оценка полноты и достоверности данных;

  - Проверка и обработка данных:

    - Отсутствие сигнала с прибора;

    - Ошибки измерений;

    - Утечки материальных потоков;

    - «Залипание» датчика;

  - Мониторинг входного качества сырья. Пример контролируемых параметров:

    - Температура [℃];

    - Плотность [кг/м3] → при 15℃, 20℃;

    - Давление [бар, атм., Па, кгс/см2, мм рт. ст., м вод. ст.];

    - Содержание вещества в продукте [%]. Пример: вода, соль, сера, max. примеси, и т.д.

- Расчет производства:

  - Объем сырь;

  - Движение материальных потоков;

  - Выработка продукции;

  - Объем реализации;

  - Учет выработки и потребления энергоресурсов. Баланс энергоресурсов;

  - Фактические параметры:

    - Производственный процесс на основе P&ID-диаграммы;

    - Характеристики приборов измерений на основе паспорта и результатов поверки: параметры, единицы измерения, преобразование;

    - Формирование производственно-технологических материальных балансов: сырье, ресурсы → производственные процессы → продукт, потери.

  - Согласование данных материальных балансов всего производства.

- Производственная аналитика и план-фактный анализ:

  - Производственная отчетность;

  - Оценка эффективности работы производства;

  - Контроль технических параметров и норм технологического процесса;

  - Пример параметров:

    - Сырье → план / факт: объем [т], дополнительные материалы [т], топливо/газ [т], прочие [т];

    - Производство → план / факт: выработка [т], потери [т], энергозатраты [руб.], электроэнергия [кВт/ч];

    - Реализация → план / факт: всего [т], всего [руб.], затраты [руб.].

Процесс интеграции бизнес-процессов управления производством:

- Создание модели;

- Анализ модели;

  - Создание интерфейсов получения данных для моделирования работы производства;

  - Создание модели производства в виде графического и математического описания;

  - Добавление в модель всех пределов производства;

  - Описание работы технологических блоков производства;

  - Анализ достоверности данных;

  - Анализ адекватности модели по фактическим данным производства;

- Применение модели:

  - Расчет балансов производства;

  - Оптимизация технологических параметров производства;

  - Вариативное планирование работы производства;

  - Оценка эффективности состояния текущего производства и будущих инвестиций.

- Расчет материального баланса выполняется в математическом ядре (солвере).

- Уровни: OLAP, ERP, MES, SCADA, АСУТП, КИПиА.

- Описание технологической линии должно включать технологическую характеристику, назначение и режим работы оборудования.

- Материальный баланс составляется в соответствии с разработанной технологической схемой производственного процесса с учетом безвозвратных потерь сырья и материалов на каждой стадии процесса.

- По данным материального баланса производят расчет оборудования и подбор аппаратов для осуществления каждой технологической операции, а также количество аппаратов каждого типа.

- Формула И.И. Богоявленского:

X=G+K∙100-TнTн∙X-100-TкTк∙G ,

где	X – количество сухого вещества, поступающего на данную стадию производства, [кг];

G – количество сухого вещества, выходящего с данной стадии производства, [кг];

K – концентрация отходящей воды, [кг/л];

Tн , Tк – начальная и конечная концентрация вещества в продукте (бумажной массе), [%].